**ICU配置DSN报错**

1. 问题

RDBMS配置ICU时，其中DSN经常报错，选择机器数据源时ODBC连接不通数据库

1. 原因

未知

1. 解决方法

* 不管DSN的报错，退出ICU直接对其Bat文件进行编写。
* 对Bat文件编写完成后，双击进行运行，运行正常会弹出需要输入DSN账户密码的界面，不正常检查Bat文件报的错误，进行改正。
* 完成Bat文件的编写后，用ICU打开Bat文件进行剩余配置。

1. 示例

"E:\Interfaces\RDBMSPI\RDBMSPI.exe" 3 /BAD1=1 /BAD2=1 /DSN=lims /Output=E:\Interfaces\RDBMSPI\Log\limslog.txt /SQL=E:\Interfaces\RDBMSPI\limsSQL /SUCC1=0 /SUCC2=0 /User\_ODBC=scyyjk /PS=scyyjk123 /ID=3 /host=10.109.7.227:5450 /pisdk=1 /maxstoptime=120 /pisdktimeout=60 /PercentUp=100 /perf=8 /pisdkConTimeout=15 /f=00:00:01 /f=00:00:05 /f=00:00:10 /f=00:00:15 /f=00:00:30 /f=00:00:60